## Котовского 11-Незаметный - Дефе
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер НТ МУП Горэнерго-НТ
Д.В.Козлов
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт участка теплотрассы в районе ж/д ул.Котовского 11 (от ТУ-27\191 до ТК-27\220 до пер. Незаметный ).
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Строительные работы
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал | м3 | 142*2,67*1,5+111*1,8*2,2-119,16
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 79,2+39,96 | утилизация на полигоне ТО
3 | Разработка грунта вручную | м3 | 30.25
4 | Демонтаж плит | П11-8 П11-8/2 П11д-8 | 20 шт 46 шт 18 шт | 10 шт утилизация 23 шт утилизация 9 шт утилизация
5 | Смена железобетонных подушек ОП 2 | шт | 36 | утилизация на полигоне ТО
6 | Ремонт стен ш/б | м3 | 4
7 | Водоотлив: из траншей | час | 48
8 | Очистка непроходных каналов | м3 | 142*1,2*0,4 | утилизация на полигоне ТО
9 | Подливка днища канала | м3 | 142*1,2*0,05/ 100%*10% | Смеси бетонные В15 (М200)
10 | Устройство плит | П11-8 П11-8/2 П11д-8 | 20 шт 46 шт 18 шт | 10 шт новые 23 шт новые 9 шт новые
11 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 111*1,2*0,15
12 | Засыпка трубопровода песком | м3 | 111*1,2*0,15
13 | Гидроизоляция плит: раствор 50 мм, праймер, рубероид | м2 | 142*1,48
14 | Засыпка траншей | м3 | 889,11+30,25
15 | Устройство непросадочных оснований: из щебня | м3 | 79.2 | Щебень из шлаков, фракция 10-20 мм
16 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | (142+111)*4
17 | Планировка площадей: ручным способом | м2
18 | Очистка участка от мусора | м2
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
19 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | м | 284 | погрузка и вывоз
20 | Демонтаж трубопроводов диаметром 80 мм | м | 222
21 | Трубы стальные наружный диаметр 219 мм | м | 284-14*0,61-2*0,095
22 | Отвод 90° наружный диаметр 219 мм | шт | 14
23 | Переход концентрический наружный диаметр 219-108 мм | шт | 2
24 | Резка и сварка операционных окон на трубах наружным диаметром: до 219 мм | шт | 8
25 | Трубы напорные ПП, армированные стекловолокном, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110х15,1 мм | м | 222
26 | Втулка (бурт) , наружный диаметр 110 мм | шт | 4
27 | Муфта ПП соединительная, наружный диаметр 110 мм | шт | 60
28 | Угольник 90° ПП наружный диаметр 110 мм | шт | 8
29 | Фланец металлический для ПП труб, диаметр 110 мм | шт | 4
30 | Приварка фланцев диаметром: 100 мм | шт | 4
31 | Переход концентрический наружный диаметр 108-89 мм | шт | 2
Изоляция |  |  |  |  | Раздел 3. Изоляция
32 | Разборка тепловой изоляции | Ф219мм Ф89мм | 284м 222м | утилизация на полигоне ТО
33 | Подготовка и огрунтовка трубопровода Ф219мм за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | м | 284
34 | Изоляция трубопроводов: матами URSA M-25, толщиной 100 мм (К упл. 1,5), обёртывание Ондутис
ТК 27/220 |  |  |  |  | Раздел 4. ТК 27/220
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
35 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | погрузка и вывоз
36 | Демонтаж плит ПО 5 | шт | 2 | утилизация на полигоне ТО
37 | Очистка камер | м3 | 2,5*2,3*0,4 | утилизация на полигоне ТО
38 | Устройство основания щебеночного | м3 | 2,5*2,3*0,15 | Щебень из шлаков фракция 10-20 мм
39 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,5*2,3*0,1 | Смеси бетонные В15 (М200)
40 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
41 | Плиты перекрытия ПО 5, 0,9м3/шт | шт | 2
42 | Огрунтовка праймером и укладка бетонной смеси толщиной 50 мм | м2 | 2*3*1,48
43 | Установка люка | шт | 1
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
44 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
45 | Демонтаж фланцев диаметром: 80 мм | шт | 4
46 | Демонтаж трубопроводов диаметром 80 мм | трубы отводы | 4м 2шт
47 | Врезка отводов диаметром: 80 мм | шт | 2
48 | Трубы стальные наружный диаметр 89 мм | м | 4
49 | Фланец приварной диаметр 80 мм | шт | 4
50 | Кран шаровой диаметр 80 мм | шт | 2
51 | Врезка патрубков диаметром: 100 мм | шт | 2 | дренаж
52 | Приварка фланцев диаметром: 100 мм | шт | 2
53 | Кран шаровой диаметр 100 мм | шт | 2
54 | Врезка резьб и установка кранов диаметром: 32 мм | шт | 2
ТУ № 27/286-1 |  |  |  |  | Раздел 5. ТУ № 27/286-1
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
55 | Демонтаж м/к перекрытия 2,6м*2,6 м (12мм) | шт | 1
56 | Очистка камер | м3 | 2,2*2,2*0,4 | утилизация на полигоне ТО
57 | Устройство основания щебеночного | м3 | 2,2*2,2*0,15 | Щебень из шлаков фракция 10-20 мм
58 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,2*2,2*0,1 | Смеси бетонные В15 (М200)
59 | Ремонт стен ш/б | м3 | 0.5
60 | Монтаж: м/к перекрытия | шт | 1 | б/у
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
61 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2 | погрузка и вывоз
62 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 2
63 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2
64 | Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм | шт | 4
65 | Демонтаж фланцев диаметром 50 мм | шт | 4
66 | Демонтаж фланцев диаметром 100 мм | шт | 4
67 | Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм | трубы отводы | 4м 2шт
68 | Демонтаж трубопроводов диаметром 50 мм | трубы отводы | 4м 2шт
69 | Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм | трубы отводы | 4м 2шт
70 | Врезка отводов диаметром: 200 мм | шт | 2
71 | Трубы стальные наружный диаметр 219 мм | м | 4
72 | Фланец приварной диаметр 200 мм | шт | 4
73 | Кран шаровой стальной диаметр 200 мм | шт | 2
74 | Врезка отводов диаметром: 100 мм | шт | 2
75 | Трубы стальные наружный диаметр 108 мм | м | 4
76 | Фланец приварной диаметр 100 мм | шт | 4
77 | Кран шаровой стальной диаметр 100 мм | шт | 2
78 | Врезка резьб и установка кранов диаметром: 32 мм | шт | 6
Врезки на потребителей |  |  |  |  | Раздел 6. Врезки на потребителей
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
79 | Демонтаж чугунных люков | шт | 11 | погрузка и вывоз
80 | Демонтаж плит | шт | 11 | утилизация на полигоне ТО
81 | Разборка кирпичной кладки камер | м3 | 4*1,8*0,25*11
82 | Щебень из шлаков фракция 10-20 мм | м3 | 1.4419
83 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,2*1,2*0,1*11 | Смеси бетонные В15 (М200)
84 | Люк чугунный круглый легкий | шт | 11
85 | Кольца стеновыеКС 10-9, 0,24 м3/шт | шт | 22
86 | Плиты КПЦ 1-10-1, 0,1 м3/шт | шт | 11
87 | Пробивка в стенах колец отверстий | шт | 19
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
88 | Тройник полипропиленовый 110*50*110 мм | шт | 38
89 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" | шт | 38
90 | Кран шаровой муфтовый диаметр 32 мм | шт | 38
91 | Трубы металлополимерные диаметр 26 мм | м | 74.784
92 | Соединения быстроразъемные, размер 1" | шт | 38
93 | Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм | шт | 76
Составил: ____________________________ В.А.Анфилатов
Проверил: ____________________________ А.А.Юнышева