## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
И.о.директора НТ МУП Горэнерго-НТ
И.А.Анфилатов
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "____" ______________2021 г.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
НТ МУП Горэнерго-НТ | [14 empty] | НТ МУП ГЭ-НТ
(наименование стройки)
Сети водоснабжения пос. Серебрянка | [15 empty] | 2019
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 29.01.21
Ремонт участка артезианского водовода пос.Серебрянка (от накопительных баков по Серебрянскому тракту до ул.Перекопская). | [16 empty] | Ремонт участка артезианского водовода пос.Серебрянка (от накопительных баков по Серебрянскому тракту до ул.Перекопская).
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 758.71 | (126,45) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 632.26 | (105,38) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (11,22) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 931.72 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 206.05 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Линейная часть. | [17 empty] | Раздел 1. Линейная часть.
Строительные работы. | [18 empty] | Строительные работы.
1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,66285 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(491*0,5*3-73,65)/1000 | [18 empty] | Объем=(491*0,5*3-73,65)/1000
| Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [19 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 194.52; 9: 1,8184375; 10: 234.46 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6830.49; 9: 1,9765625; 10: 8949.07 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1325.67; 9: 1,9765625; 10: 1736.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,7; 6: 1,8184375; 7: 21,334718 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81,18; 6: 1,9765625; 7: 106,3591503 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7025.01; 10: 9183.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1971.31 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1872.74 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 985.66 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12041.93 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,07365 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
|  | Объем=73,65/1000 | [18 empty] | Объем=73,65/1000
| Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.1.12 п.3.46 | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [19 empty] | Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 479.38; 9: 1,8184375; 10: 64.2 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10762.46; 9: 1,9765625; 10: 1566.73 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2049.09; 9: 1,9765625; 10: 298.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.38; 10: 0.47 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43,62; 6: 1,8184375; 7: 5,841936 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125,48; 6: 1,9765625; 7: 18,266604 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11248.22; 10: 1631.4 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 362.49 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 344.37 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 181.25 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2157.02 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 143,6175; 8: 8.19; 10: 1176.23 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Объем=73,65*1,95 | [18 empty] | Объем=73,65*1,95
4 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,07365 | [6 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.11; 9: 1,3225; 10: 3.91 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 433.44; 9: 1,4375; 10: 45.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.55; 9: 1,4375; 10: 8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.1; 10: 0.38 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,65; 6: 1,3225; 7: 0,3555178 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,97; 6: 1,4375; 7: 0,4203113 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 478.65; 10: 50.18 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.91 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 11.31 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 5.96 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.45 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 0,027157 | [6 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=8/294,58 | [18 empty] | Объем=8/294,58
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 9: 1,4375; 10: 89.24 | [9 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 89.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [21 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.24 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 4: 100 м2 креплений; 7: 1,5 | [6 empty] | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
|  | Объем=50*3/100 | [18 empty] | Объем=50*3/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 312.26; 9: 1,3225; 10: 619.45 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 83.91; 9: 1,4375; 10: 180.93 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.52; 9: 1,4375; 10: 11.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1375.5; 10: 2063.25 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 6: 1,3225; 7: 51,5775 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,29; 6: 1,4375; 7: 0,6253125 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1771.67; 10: 2863.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 631.35 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 505.08 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 315.68 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3684.39 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-055-09 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,368 | [6 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3
|  | Объем=36,8/100 | [18 empty] | Объем=36,8/100
|  | Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4499.61; 9: 1,587; 10: 2627.84 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 381; 6: 1,587; 7: 222,510096 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4499.61; 10: 2627.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2627.84 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 2102.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 1313.92 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6044.03 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 3,6825 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=491*0,5*0,15/10 | [18 empty] | Объем=491*0,5*0,15/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 9: 1,3225; 10: 571.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 9: 1,4375; 10: 142.45 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 9: 1,4375; 10: 26.26 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 5493.22 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 6: 1,3225; 7: 49,6750838 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 1,4375; 7: 1,8527578 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1636.02; 10: 6207.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 598.01 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 777.41 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 299.01 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7283.84 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух дренирующим песком |  |  | 4: 10 м3; 7: 3,6825 | [6 empty] | Засыпка пазух дренирующим песком
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.05; 9: 1,3225; 10: 662.58 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.85; 9: 1,4375; 10: 523.27 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.2; 9: 1,4375; 10: 75.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1464.9; 10: 5394.49 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,43; 6: 1,3225; 7: 65,4055269 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,93; 6: 1,4375; 7: 4,9230422 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1699.8; 10: 6580.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 737.75 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 590.2 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 368.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7539.42 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,69965 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(736,5+36,8-73,65)/1000 | [18 empty] | Объем=(736,5+36,8-73,65)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 822.69; 9: 1,4375; 10: 827.42 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 144.85; 9: 1,4375; 10: 145.68 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,87; 6: 1,4375; 7: 8,9209748 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 822.69; 10: 827.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.68 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 138.4 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 72.84 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1038.66 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 7: 0,491 | [6 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
|  | Объем=491*1/1000 | [18 empty] | Объем=491*1/1000
|  | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [19 empty] | ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.25; 9: 4,3125; 10: 74.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.21; 9: 4,3125; 10: 13.15 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 4,3125; 7: 0,8046263 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.25; 10: 74.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.15 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 12.49 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 6.58 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.71 | [12 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы. | [18 empty] | Монтажные работы.
12 | ТЕРр66-16-18 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 100 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1,24 | [6 empty] | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 100 мм
|  | Объем=124/100 | [18 empty] | Объем=124/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 421.55; 9: 1,15; 10: 601.13 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 312.12; 9: 1,15; 10: 445.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.01; 9: 1,15; 10: 61.33 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23.37; 10: 28.98 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,1; 6: 1,15; 7: 50,0526 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,26; 6: 1,15; 7: 3,22276 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 757.04; 10: 1075.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 662.46 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 715.46 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2 | СП Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 331.23 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2121.88 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРр66-16-16 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 3,67 | [6 empty] | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 50 мм
|  | Объем=367/100 | [18 empty] | Объем=367/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 392.73; 9: 1,15; 10: 1657.52 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 271.02; 9: 1,15; 10: 1143.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.92; 9: 1,15; 10: 155.82 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.48; 10: 45.8 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,7; 6: 1,15; 7: 138,01035 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 8,18777 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 676.23; 10: 2847.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1813.34 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 1958.41 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2 | СП Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 906.67 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5712.24 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦпг-01-01-01-030 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,289176; 8: 13.11; 10: 16.9 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
|  | Объем=(124*4,714+367*1,92)/1000 | [18 empty] | Объем=(124*4,714+367*1,92)/1000
15 | ТССЦпг-03-21-01-078 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,289176; 8: 46.71; 10: 60.22 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 78 км I класс груза
|  | Объем=(124*4,714+367*1,92)/1000 | [18 empty] | Объем=(124*4,714+367*1,92)/1000
16 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,491 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм
|  | Объем=491/1000 | [18 empty] | Объем=491/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2626.9; 9: 1,3225; 10: 1705.77 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2351.91; 9: 1,4375; 10: 1660.01 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 402.78; 9: 1,4375; 10: 284.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17608.48; 10: 12.47 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 200,68; 6: 1,3225; 7: 130,3110563 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 6: 1,4375; 7: 15,0338063 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5004.2; 10: 3378.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1990.06 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 2587.08 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 995.03 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6960.36 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦ-507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  |  | 4: м; 7: 495,91; 8: 25.54; 10: 12665.54 | [6 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого по разделу 1 Линейная часть. |  |  | 10: 68753.06 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Линейная часть.
Раздел 2. Колодцы. | [17 empty] | Раздел 2. Колодцы.
Строительные работы. | [18 empty] | Строительные работы.
18 | ТЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  |  | 4: 1 м3 кладки; 7: 2,4 | [6 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
|  | Объем=0,6*4 | [18 empty] | Объем=0,6*4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.78; 9: 1,15; 10: 195.35 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,44; 6: 1,15; 7: 17,7744 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.78; 10: 195.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.35 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 144.56 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1 | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 97.68 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.59 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦпг-01-01-01-012 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,04; 8: 20.36; 10: 102.61 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного
20 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,04; 8: 8.19; 10: 41.28 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
21 | ТЕРр66-10-6 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры |  |  | 4: 1 м3 ила, грязи; 7: 4 | [6 empty] | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
|  | Объем=0,5*8 | [18 empty] | Объем=0,5*8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.46; 9: 1,15; 10: 273.52 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.41; 9: 1,15; 10: 20.29 | [9 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,45; 6: 1,15; 7: 25,07 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.87; 10: 293.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 273.52 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 202.4 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1 | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 136.76 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 632.97 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,44 | [6 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
|  | Объем=(12*0,24+8*0,1+4*0,18)/10 | [18 empty] | Объем=(12*0,24+8*0,1+4*0,18)/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1983.14; 9: 1,3225; 10: 1153.99 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3748.84; 9: 1,4375; 10: 2371.14 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 414.85; 9: 1,4375; 10: 262.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33013.17; 10: 5534.89 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 151,5; 6: 1,3225; 7: 88,15785 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,8; 6: 1,4375; 7: 13,7885 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18311.27; 10: 9060.02 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1416.38 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 1841.29 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 708.19 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11609.5 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-403-3410 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: м3; 7: 2,88; 8: 1969.68; 10: 5672.68 | [6 empty] | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
|  | Объем=12*0,24 | [18 empty] | Объем=12*0,24
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
24 | ТССЦ-403-8226 | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 (КПЦ 1-10-1) |  |  | 4: м3; 7: 0,8; 8: 2580.06; 10: 2064.05 | [6 empty] | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 (КПЦ 1-10-1)
|  | Объем=8*0,1 | [18 empty] | Объем=8*0,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
25 | ТССЦ-403-8226 | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 (КЦД 10) |  |  | 4: м3; 7: 0,72; 8: 2580.06; 10: 1857.64 | [6 empty] | Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 (КЦД 10)
|  | Объем=4*0,18 | [18 empty] | Объем=4*0,18
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
26 | ТССЦ-101-2536 | Люки чугунные тяжелые |  |  | 4: шт.; 7: 8; 8: 611.67; 10: 4893.36 | [6 empty] | Люки чугунные тяжелые
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Монтажные работы. | [18 empty] | Монтажные работы.
27 | ТЕР22-03-011-04 | Демонтаж колонок водоразборных |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [6 empty] | Демонтаж колонок водоразборных
|  | Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 94.87; 9: 0,69; 10: 130.92 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.74; 9: 0,69; 10: 17.58 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 0,69; 10: 1.05 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 883.05; 9: 0; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,16; 6: 0,69; 7: 9,8808 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 0,69; 7: 0,0552 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 990.66; 10: 148.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.97 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 171.56 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 65.99 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.05 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 1 задвижка; 7: 4 | [6 empty] | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.42; 9: 1,15; 10: 34.13 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.92; 9: 1,15; 10: 50.23 | [9 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 6: 1,15; 7: 2,806 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.34; 10: 84.36 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.13 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.26 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1 | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 17.07 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.69 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 1 задвижка; 7: 6 | [6 empty] | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.87; 9: 1,15; 10: 95.7 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.92; 9: 1,15; 10: 75.35 | [9 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 7,866 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.79; 10: 171.05 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.7 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 70.82 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1 | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 47.85 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.72 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,354; 8: 19.62; 10: 6.95 | [6 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Объем=(2*66+4*12+6*29)/1000 | [18 empty] | Объем=(2*66+4*12+6*29)/1000
31 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,354; 8: 8.19; 10: 2.9 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
32 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка резьб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 врезка; 7: 2 | [6 empty] | Врезка резьб диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.9; 9: 1,3225; 10: 57.93 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.28; 9: 1,4375; 10: 181.93 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.04; 9: 1,4375; 10: 20.24 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.64; 10: 6.92 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,46; 6: 1,3225; 7: 3,8617 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,37; 6: 1,4375; 7: 1,06375 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.64; 10: 246.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.17 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 101.62 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 39.09 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 387.49 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ТССЦ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | 4: м; 7: 0,8; 8: 40.83; 10: 32.66 | [6 empty] | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
34 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0,0018 | [6 empty] | Установка фасонных частей стальных
|  | Объем=2*0,9/1000 | [18 empty] | Объем=2*0,9/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5526.36; 9: 1,3225; 10: 13.16 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14503.02; 9: 1,4375; 10: 37.53 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1963.13; 9: 1,4375; 10: 5.08 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10187.04; 10: 2.25 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353,8; 6: 1,3225; 7: 0,8422209 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103,16; 6: 1,4375; 7: 0,2669265 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21278.92; 10: 52.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.24 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 23.71 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 9.12 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.77 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-507-2297 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 70.44; 10: 140.88 | [6 empty] | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
36 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,5 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
|  | Объем=5/10 | [18 empty] | Объем=5/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.61; 9: 1,3225; 10: 59.92 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 417.14; 9: 1,4375; 10: 299.82 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.08; 9: 1,4375; 10: 52.53 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 389.84; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,09; 6: 1,3225; 7: 4,6882625 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,84; 6: 1,4375; 7: 2,76 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 507.75; 10: 359.74 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.45 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 146.19 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 56.23 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 562.16 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | текущие цены | Тройник компрессионный соединительный 40мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 39.31; 9: 1,03; 10: 202.45 | [6 empty] | Тройник компрессионный соединительный 40мм
|  | Цена=283/1,2/6 | [25 empty] | Цена=283/1,2/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [19 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
38 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 2,3 | [6 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(2+10+9+2) / 10 | [18 empty] | Объем=(2+10+9+2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 9: 1,3225; 10: 186.58 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 9: 1,4375; 10: 936.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 9: 1,4375; 10: 164.22 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 6: 1,3225; 7: 14,6004 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 6: 1,4375; 7: 8,6293125 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 1122.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 350.8 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 456.04 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 175.4 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1754.32 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | текущие цены | Муфта компрессионная переходная 40мм x 2" ВР |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 9.17; 9: 1,03; 10: 18.89 | [6 empty] | Муфта компрессионная переходная 40мм x 2" ВР
|  | Цена=66/1,2/6 | [25 empty] | Цена=66/1,2/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [19 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
40 | текущие цены | Муфта компрессионная пэ дн 40 |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 20.56; 9: 1,03; 10: 211.77 | [6 empty] | Муфта компрессионная пэ дн 40
|  | Цена=148/1,2/6 | [25 empty] | Цена=148/1,2/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [19 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
41 | текущие цены | Кран компрессионный пэ зеленый шаровой дн 40 |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 128.89; 9: 1,03; 10: 1194.81 | [6 empty] | Кран компрессионный пэ зеленый шаровой дн 40
|  | Цена=928/1,2/6 | [25 empty] | Цена=928/1,2/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [19 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
42 | текущие цены | Отвод компрессионный пэ дн 40х90гр |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 26.11; 9: 1,03; 10: 53.79 | [6 empty] | Отвод компрессионный пэ дн 40х90гр
|  | Цена=188/1,2/6 | [25 empty] | Цена=188/1,2/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [19 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
43 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [6 empty] | Установка: колонок водоразборных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 94.87; 9: 1,3225; 10: 250.93 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.74; 9: 1,4375; 10: 36.63 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1,4375; 10: 2.19 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 883.05; 10: 1766.1 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,16; 6: 1,3225; 7: 18,9382 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 1,4375; 7: 0,115 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 990.66; 10: 2053.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 253.12 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 130; 7: 130; 10: 329.06 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 126.56 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2509.28 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Колодцы. |  |  | 10: 35278.26 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Колодцы.
Раздел 3. Водоотводной канал. | [17 empty] | Раздел 3. Водоотводной канал.
44 | ТЕР01-01-093-22 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0675 | [6 empty] | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 3
|  | Объем=135*0,5*1/1000 | [18 empty] | Объем=135*0,5*1/1000
|  | Прил.1.12 п.3.100 Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Прил.1.12 п.3.100 Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 230.79; 9: 1,520875; 10: 23.69 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8876.47; 9: 1,653125; 10: 990.49 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1834.68; 9: 1,653125; 10: 204.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21; 6: 1,520875; 7: 2,1558403 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96,41; 6: 1,653125; 7: 10,7580002 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9107.26; 10: 1014.18 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 228.41 | [10 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 216.99 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 114.21 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1345.38 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Водоотводной канал. |  |  | 10: 1345.38 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Водоотводной канал.
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 82655.12 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [27 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11224.43 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 21946.49 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 3529.16 | [16 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 49484.2 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 105376.7; 12: 632260 | [16 empty] | Строительные работы
| 1 | Строительные работы |  |  | 10: 104096.07; 11: 6; 12: 624576 | [16 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [27 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11224.43 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20665.86 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 49484.2 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15344.72 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7376.86 | [16 empty] | сметная прибыль
| 1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1280.63; 11: 6; 12: 7684 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14753.59 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15344.72 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7376.86 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 21075.34; 12: 126452 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 126452.04; 12: 758712 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | П.В.Мизюгин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Н.Н.Анфилатова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]