## TDSheet
Приложение
к запросу котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку материалов
для нужд ООО "Райкомхоз-теплосети"
Таблица №1
№ П/П | Наименование продукции, технические требования, торговая марка | Кол-во | Ед.изм | Место поставки, получатель | Дата поставки, месяц/год | Примечание
1 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 | 30 | кг | Свердловская облась, город Нижний Тагил, ООО "Райкомхоз-теплосети" склад ул.Щорса д.18/6 | 24.05.2021-30.06.2021
2 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | 5 | кг
3 | Задвижка чуг. фланц. обрез. Ду200Ру16 | 2 | шт
4 | "Утеплитель КНАУФ Проф TR 040(10000*1200*50*2пл)10кг/м3(1уп.-1,2м3) " или эквивалент | 34 | шт
5 | Изоспан FD 70 кв.м. | 10 | рул
6 | Кран шар. сталь Ду 100 Ру16 фланцевый, станд. Проход | 4 | шт
7 | Кран шар. сталь Ду 80 Ру16 фланцевый, станд. Проход | 6 | шт
8 | Кран шар.Ду25 Ру40 ВР/ВР латунь | 10 | шт
9 | Круг отрез. по мет. 230х2,5х22 | 25 | шт
10 | Отвод ст крутоиз 219х6.0 ГОСТ 17375-2001 | 8 | шт
11 | Отвод ст крутоиз 426х8,0 ГОСТ 17375-2001 | 2 | шт
12 | Отвод ст крутоиз 76х3,5 ГОСТ 17375-2001 | 6 | шт
13 | Отвод ст крутоиз 89х3,5 ГОСТ 17375-2001 | 8 | шт
14 | Отвод ст крутоиз Дн108х4,0 ГОСТ 17375-2001 | 8 | шт
15 | Отвод ст крутоиз Дн159х4,5 ГОСТ 17375-2001 | 6 | шт
16 | Техпластина резина ТМКШ 3мм | 30 | кг
17 | Труба э/св. Дн108 ст3,5 ГОСТ 10704-91 | 100 | м
18 | Труба э/св. Дн 159 ст4,5 ГОСТ 10704-91 | 60 | м
19 | Труба э/св. Дн 219 ст6,0 ГОСТ 10704-91 | 60 | м
20 | Труба э/св. Дн 426 ст 8.0 ГОСТ 10705-80 | 130 | м
21 | Труба э/св. Дн 76 ст3,5 ГОСТ 10704-91 | 40 | м
22 | Труба э/св. Дн 89 ст3,5 ГОСТ 10704-91 | 60 | м
23 | Электроды 3мм ОК-46 (5,3кг) ESAB | 10 | пач
24 | Электроды 4мм ОК-46 (6,6кг) ESAB | 15 | пач
25 | Рукав пож. н/в D50 гайка ГР-50 | 2 | бух
26 | Рукав пож. н/в D75 гайка 4п/м ГР-80 | 1 | бух
27 | Задвижка чуг. фланц. обрез. Ду150Ру16 | 1 | шт
Таблица №2
№ П/П | Показатель |  | Описание
1 | Общие требования к условиям поставки |  | Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении, согласно ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам
Тара (упаковка) возврату не подлежит
Поставка осуществляетcя путем отгрузки Продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя: 622012 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Щорса 18/6
Заказчик вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более, чем на десять календарных дней.
2 | Технические требования к продукции |  | Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ
Продукция должна соответствовать торговой марке, заявленной в таблице №1
Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях.
Гарантийный срок должен составлять не менее чем 3 года со дня получения Покупателем Продукции.
3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям |  | Поставщик обязуется при отгрузке Продукции передать Заказчику заверенную заводом - изготовителем копию сертификата качества и соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с разрешением на применение в системах централизованного водоснабжения, а также по требованию Заказчика предоставить гарантийное письмо завода-изготовителя.
Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны строго соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
| Требования к поставщику |  | Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест
5 | Требования к порядку расчета |  | Предпоставка, оплата 100% с отсрочкой не более 90 календарных дней после момента подтверждения Грузополучателем получения продукции по количеству и качеству (каждой партии) и получения счета.